# Задвижки с обрезиненным клином Tecofi Серия VOC 4241

Задвижки с обрезиненным клином Серия VOC 4241 
Область применения: водоснабжение, системы канализации. 
Страна производитель - Франция. 
Корпус - ковкий чугун. 
Щтурвал - ковкий чугун. 
Клин - ковкий чугун, вулканизированный ЭПДМ. 
Тип соединения - фланцевый 
Давление: PN 16 
Рабочая температура: от - 10° С до +100°С..